## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE DSO TEZNO | 0
2. | Podkonstrukcija | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0

## MFE DSO TEZNO
POPIS MATERIALA
PROJEKT: MFE DSO Tezno; 90,20 kWp
1. DC del - Sončna elektrarna
Z. št. | Opis |  | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkon. |  | Podkonstrukcija za ravno kritino | 1 | kpl |  | 0
2 | Moduli |  | AKCOME CHASER-M10/108P 440W Wp | 205 | kos |  | 0
3 | Razsm. |  | Huawei SUN2000-50KTL-M3 | 1 | kos |  | 0
4 | Razsm. |  | Huawei SUN2000-12KTL-M5 | 1 | kos |  | 0
5 | Razsm. |  | Huawei SUN2000-20KTL-M5 | 1 | kos |  | 0
6 | Opti. |  | Huawei SUN2000-600W-P | 77 | kos |  | 0
7 | Opti. |  | Huawei MERC-1100W-P | 64 | kos |  | 0
8 | F1.1 do F3.3 |  | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 10 | kos |  | 0
9 | Omarica |  | Plastična omarica MAXIPOL POVA4330 (Schrack) | 1 | kos |  | 0
10 | Mont. tir |  | montažni tir 35/7,5 … 1 meter | 10 | m |  | 0
11 | Kabel |  | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (rdeče barve) | 500 | m |  | 0
12 | Kabel |  | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (črne barve) | 500 | m |  | 0
13 | Konektor |  | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) | 10 | kos |  | 0
14 | Konektor |  | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 10 | kos |  | 0
15 | cev |  | Cev Euroflex 40 | 25 | m |  | 0
16 | Žica |  | Cu, 35 mm² za povezave RU-ZE | 100 | m |  | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0
2. R DC / AC omarica
Z. št. | Opis |  | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Žica |  | Cu, 16 mm² RU-ZE za povezave | 20 | m |  | 0
2 | Žica |  | Cu, 35 mm² RU-ZE za povezave | 30 | m |  | 0
3 | W2 |  | NAX2Y-J 4 x 150 mm² | 50 | m |  | 0
4 | Kab. čevlji |  | Kabeljski čevlji Al-Cu 150mm² | 6 | kos |  | 0
5 | PEN, GIP |  | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (2 x 175 mm) s priključki in vpetjem | 1 | kpl |  | 0
6 | L1, L2, L3 |  | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (3 x 215 mm) + 2 x nosilec | 1 | kpl |  | 0
7 | X1 |  | Priključna sponka za 60 mm zbiralčni sestav 3p | 1 | kpl |  | 0
8 | QF1 |  | Var. ločilnik Wohner NV000 250 A za 60 mm sestav + 100 A vložki | 1 | kpl |  | 0
9 | QF2 |  | Var. ločilnik Wohner NV000 za 60 mm sestav + 25 A vložki | 1 | kpl |  | 0
10 | QF3 |  | Var. ločilnik Wohner NV000 za 60 mm sestav + 32 A vložki | 1 | kpl |  | 0
11 | QF4 |  | Var. ločilnik Wohner NV000 za 60 mm sestav + 100 A vložki | 1 | kpl |  | 0
12 | QF5 |  | Schrack Combtec CTNC T1/T2 275 V 3+0 | 1 | kos |  | 0
13 | QF6 |  | Var. ločilnik Wohner NV000 za 60 mm sestav + 160 A vložki | 1 | kpl |  | 0
14 | Kanali |  | Kabelski kanal 60mm s pokrovom | 6 | m |  | 0
15 | Polica |  | K. polica PK š: 200mm, v: 60mm, d: 2000mm + pokrov | 100 | kos |  | 0
16 | Razno |  | Drobni montažni material | 12 | kpl |  | 0
17 | W1.1-1.3 |  | NYY-J 4 x 35 mm² | 30 | m |  | 0
18 | Kab. čevlji |  | Kabeljski čevlji Al-Cu 35mm² | 18 | kos |  | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0
3. Nova PMO - Ločilno mesto
Z. št. | Opis |  | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Žica |  | Cu, 16 mm² RU-ZE za povezave | 20 | m |  | 0
2 | Žica |  | Cu, 35 mm² RU-ZE za povezave | 30 | m |  | 0
3 | W3 |  | NAY2Y-J 4 x 150 mm² | 10 | m |  | 0
4 | Kab. čevlji |  | Kabeljski čevlji Al-Cu 150mm² | 6 | kos |  | 0
5 | PEN, GIP |  | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm (2 x 300 mm) s priključki in vpetjem | 1 | kpl |  | 0
6 | L1, L2, L3 |  | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm (3 x 300 mm) + 2 x nosilec | 1 | kpl |  | 0
7 | Priključek |  | Priključnica za 60 mm zbiralčni sistem 3p | 1 | kpl |  | 0
8 | F01 |  | Var. ločilnik Wohner NH00 za 60 mm sestav + 160 A vložki | 1 | kpl |  | 0
9 | F02 |  | Var. ločilnik Wohner NV000 za 60 mm sestav + 16 A vložki | 1 | kpl |  | 0
10 | F03 |  | Var. ločilnik Wohner NV000 za 60 mm sestav + 100 A vložki | 1 | kpl |  | 0
11 | F04 |  | Schrack Combtec CTNC T1/T2 275 V 3+0 | 1 | kpl |  | 0
12 | F05 |  | Schrack intš. odkl. B6A 3p | 1 | kos |  | 0
13 | F06 |  | Schrack intš. odkl. B6A 1p | 1 | kos |  | 0
14 | S1, S2 |  | Tipka dvopolna NC, NO | 2 | kos |  | 0
15 | C1 |  | Schrack URNA 0345-B | 1 | kpl |  | 0
16 | Q1 |  | Schrack motorni pogon MC2N-AE (208-240V AC), 3 polni 160A | 1 | kpl |  | 0
17 | Kabel |  | P/F 1,5mm2 za povezave | 20 | m |  | 0
18 | Kontaktor |  | 2 x Schrack NC kontaktor + podnapetostna tuljavica 230V AC | 1 | kpl |  | 0
19 | Razno |  | Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0
4. Gasilna oprema
Z. št. | Opis |  | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. aparat |  | Mobiak gasilni aparat C02 - 5 kg | 1 | kos |  | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0
5. Komunikacija
Z. št. | Opis | Naziv opreme |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel |  | 200 | m |  | 0
2 | Dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE |  | 1 | kpl |  | 0
3 | Ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja |  | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0
4. Ostalo
Z. št. | Opis | Naziv opreme |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PDI | Izdelava PID dokumentacije |  | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE |  | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izvedba meritev el. Inštalacije z dokumentacijo |  | 1 | kpl |  | 0
4 | Šolanje | Šolanje uporabnika (2 obiska) |  | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. Varnost | Izkaz požarne varnosti |  | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. Varnost | Priprava požarnega načrta |  | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. Varnost | Meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila |  | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. Varnost | Sistemske rešitve, zaščita med izvedbo gradbenih del |  | 1 | kpl |  | 0
9 | Nepredvidena dela | Nepredvidena dela (7 % celotne vrednosti) |  | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  | 0

## Podkonstrukcija
DSO TEZNO_UMESTITEV FOTOVOLTAIKE
| predmet | enota | kol | po enoti | SKUPAJ | opomba
0
A. | GRADBENA DELA
AI | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | Ureditev gradbišča: dobava in montaža gradbiščne table, varnostni načrt, organizacija gradbišča, … | kpl | 1 |  | 0
2. | direktivni projektantski nadzor_za obdobje 1 meseca/arh,konstrukcija,elektro | kpl | 1 |  | 0
5. | izdelava projekta PID(arh,konst in elektro projekt) | kpl | 1 |  | 0
AII | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
rušitvena dela je potrebno izvajati v skladu z zakonom o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju Ur. List SRS 15/76 in 29/86, Pravilnikom o maksimalno dovoljeni ravni hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore Ur. list SRS 28/80 ter uredbo o hrupu v naravnem življenskem okolju Ur. list RS 48/95. Dela je potrebno izvajati po navodilih statika.
1. | odstranitev obstoječe strešne finalne obloge do ab naklonske plošče v območju umestitev fotovoltaike SKLOP 1 s odvozom na trajno deponijo,v kompletu z zaključnimi obrobami | m2 | 179.5 |  | 0
2. | odstranitev izolativne obloge do ab stropne plošče v ogmočju SKLOPA 2 in 3 s odvozom n atrajno deponijo_50*50 cm | kpl | 12 |  | 0
3. | odstranitev izolativnega sloja fasade v osi C 20 do ab stenske konstrukcije s odvozom na trajno deponijo_50*50 cm | kpl | 6 |  | 0
4. | Razna nepredvidena rušitvena dela
| kv | ur | 10 |  | 0
| nkv | ur | 10 |  | 0
AIII | ODRANJE |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
potrebno je upoštevati faznost izgradnje in dostop v 1. nadstropje samo preko zunanjega fasadnega odra_stopnišča,ki ni predmet posebnih del/ponudbe
1. | Montaža in demontaža fasadnih odrov viš.do 9,50 m1, vključno s prašno zaščito, v ceno zajeti amortizacijo odra do 14 dni. Izvedba in kontrola odrov skladno z varnostnim načrtom v kompletu z zaščito strešne obloge iznad pritličja_postavitev | m2 | 74 |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli v kompletu s gradbenimi deli
Za vsa obrtniška dela glej detajle, sheme, splošne opise in opise po pozicijah. Za vse obrtniške izdelke na osnovi PZI izbrani izvajalec obvezno izdela delavniške načrte, katere potrjujeta projektant in nadzornik.
BI | KROVSKA _GRADBENA DELA |  |  |  | 0
splošno | izvedba v skladu z opisom v arhitektonskem elaborat v kompletu s pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | izvedba nove strešne obloge v območju SKOPA 1 v kompletu za zaključnimi obrobami in s priklopom na jekleno podkonstrukcijo fotovoltaike_po recepturi C 30.10_bitumenska kritina s posipom,izolacija xps 30,parozaporni sloj | m2 | 179.5 |  | 0
2. | izvedba nove stešne obloge v območju SKLOPA 2 in 3 s kompletu s priklopom na obstoječo izolativo oblogo in zaključkom na jekleno podkonstrukcijo fotovoltaike_receptura C 30.11_bitumenska kritina s posipom,izolacija xps 20,parozaporni sloj | m2 | 9 |  | 0
3. | izvedba izolativne fasadne obloge debeline 20 cm v kompletu z zaključnim slojem v območju vgradnje podkonstrukcije fotovoltaike | m2 | 1.5 |  | 0
4. | izvedba opleska fasade v območju SKLOPA 4_po RAL | m2 | 67 |  | 0
BII | KOVINARASKA DELA_PODKONSTRUKCIJA FOTOVOLTAIKE |  |  |  | 0
splošno | izvedba v skladu s opisom v arhitektonskem in statičnem elaboratu v kompletru s pripravljalnimi in zaključnimi deli,izdelava dobava in montaža
1. | podkonstrukcije SKLOPA 01_vc,vijačno
| HOP 40*80*5_vc vijačeno_7 nosilnih okvirjev | m1 | 53.2 |  | 0
| HOP 40*40*3_vijačena na nosilni okvir | m1 | 25.5 |  | 0
| podložne pritrditvene plošče 10*28*,5_v kompletu s sidranjem v ab stropno konstrukcijo_glej statično zasnovo | kpl | 21 |  | 0
2. | podkonstrukcije SKLOPA 02 _vc,vijačno
| HOP 40*80*5_vc vijačeno_po 2 nosilna okvirja na sklop | m1 | 16.7 |  | 0
| HOP 40*40*3_vijačena na nosilni okvir | m1 | 12.75 |  | 0
| podložne pritrditvene plošče 10*28*,5_v kompletu s sidranjem v ab stropno konstrukcijo_glej statično zasnovo | kpl | 6 |  | 0
3. | podkonstrukcija SKLOPA 03_vc,vijačeno
| HOP 60*100*5_vc vijačeno_po 2 nosilna okvirja na sklop | m1 | 20.2 |  | 0
| HOP 40*40*3_vijačena na nosilni okvir | m1 | 12.75 |  | 0
| podložne pritrditvene plošče 10*28*,5_v kompletu s sidranjem v ab stropno konstrukcijo_glej statično zasnovo | kpl | 6 |  | 0
4. | podkonstrukcije SKLOPA 04_vc,vijačno
| HOP 60*100*5_vc vijačeno_3 nosilni okvirji | m1 | 22.2 |  | 0
| HOP 60*80*3_vijačena na nosilni okvir | m1 | 37 |  | 0
| podložne pritrditvene plošče 16*30*,5_v kompletu s sidranjem v ab stropno konstrukcijo_glej statično zasnovo | kpl | 6 |  | 0